## Összesítő
Megrendelő: Főnix Leánya Ingatlanhasznosító Kft. (1111 Budapest, Vak Bottyán utca 3. fszt. 2.)
Ajánlat tárgya: AJKA, Ipari park fejlesztése (TOP-1.1.1-16-VE1-2017-0004)
Főösszesítő
Megnevezés | Anyagköltség és Munkadíj összesen (nettó Ft)
Organizációs feladatok | 0
Csapadékvíz elevezetés kiépítése 2. sz. út | 0
Mindösszesen nettó: | 0
Kelt:
aláírás

## Organizáció
Organizációs feladatok
Ssz. | Megnevezés | Menny. |  | Anyagköltség egységár | Munkadíj egységár | Anyagköltség és Munkadíj összesen | Mindösszesen
1. | Ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2. | Ideiglenes forgalomkorlátozás, és táblázás készítése az építési munkák idejére | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3. | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4. | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig, Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj | 2 | db |  |  | 0 | 0
5. | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,01-20,00 m² alapterület között, Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m² között, bérleti díj | 1 | db |  |  | 0 | 0
6. | Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben), STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm | 200 | m |  |  | 0 | 0
7. | Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben), STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm, | 1 | db |  |  | 0 | 0
8. | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése, STEELVENT ST21/29 mobil kapurögzítő felső, galvanizált, csőkeretes mobilkapuelemhez, | 1 | egys |  |  | 0 | 0
9. | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése, STEELVENT ST21/30 mobil kapukerék, műanyag, csőkeretes mobilkapuelemhez | 1 | egys |  |  | 0 | 0
10. | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése, STEELVENT ST21/21 beton talp mobilkerítéshez, | 57 | db |  |  | 0 | 0
11. | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése, STEELVENT ST21/20 bilincs mobilkerítéshez, galvanizált, | 57 | db |  |  | 0 | 0
12. | Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13. | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14. | Felvonulási terület kijelölése, használata, a munka végén helyreállítása (a területet a Megrendelő térítésmentesen biztosítja!) | 2500 | m2 |  |  | 0 | 0
| Összesen nettó: | [5 empty] | 0

## Csapadékvízépít
2. ész. út csapadékvíz elvezetése
Ssz. | Megnevezés | Menny. |  | Anyagköltség egységár | Munkadíj egységár | Anyagköltség és Munkadíj összesen | Mindösszesen
2. sz. út vízépítési munkák: áteresz készítése
1. | Munkagödör földkiemelése műtárgyak helyén I-IV. talajosztályban | 14.4 | m3 |  |  | 0 | 0
2. | Ágyazat készítés aknák és csővezetékek alatt és melett 20 cm vastagságban, murvából | 2.88 | m3 |  |  | 0 | 0
3. | Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 50 cm LEIER TO TA 50/200 L/I tokos-talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel | 12 | m |  |  | 0 | 0
4. | Átereszhez, körszelvényű tokos-talpas betoncső előfej készítése monolit beton szerkezetből (zsaluzás, betonacél szerelés, betonozás) | 2 | db |  |  | 0 | 0
5. | Átereszhez, teherelosztó vasbeton lemez építése 20 cm vtg - ban, monolit szerkezetből tokos-talpas betoncső felett (betonozás) | 2.88 | m3 |  |  | 0 | 0
6. | Fejtett, kiszoruló föld felrakása szállítójárműre és elszállítása, a megrendelő által megadott lerakóhelyre | 14.4 | m3 |  |  | 0 | 0
7. | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe Építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással 8,00/8,00 mm átmérővel (betonacál háló lemezbe) | 0.202 | t |  |  | 0 | 0
8. | Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, Lemezszél egyoldali zsalu | 4.8 | m2 |  |  | 0 | 0
Csapadékvíz elvezető árok 2. sz. út
1. | Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III. Csapadékvíz elvezető árok föld kiemelése | 653.53 | m3 |  |  | 0 | 0
2. | Fejtett, kiszoruló föld felrakása szállítójárműre és elszállítása, a megrendelő által megadott lerakóhelyre | 653.53 | m3 |  |  | 0 | 0
3. | Talajjavító réteg készítése burkolt árokban Természetes szemmegoszlású kavics, 20 cm vastagságban Mederburkoló elem ágyazat készítése | 14.1 | m3 |  |  | 0 | 0
4. | Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 10 cm Mederlap 40/60/10 cm vagy 40/40/10 cm | 75 | m2 |  |  | 0 | 0
5. | Hézagkiképzések; Mederelem burkolat hézagkiöntése, habarccsal Hézagkiöntő cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú cementtel Mederelem burkolás fugázása | 75 | m2 |  |  | 0 | 0
6. | Burkolatkiegészítő szerkezetek, egyéb betonszerkezetek (fejgerenda, gerendarács, csomóponti beton, vápák) C20/25 - XC1 kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dçmax = 24 mm, m = 6,0 finomsági modulussal Árokburkolás fejgerendája | 0.48 | m3 |  |  | 0 | 0
8. | Gerendazsaluzás, 60 cm oldalmagasságig, fa zsaluzattal, alátámasztó állvány nélkül, tagozattal vagy anélkül készítve, egyenes kivitelben Fejgerenda zsaluzása | 4.8 | m2 |  |  | 0 | 0
Csapadékvíz elvezető árok befogadóig
1. | Munkagödör földkiemelése műtárgyak helyén I-IV talajosztályban. szállítással lerakóhelyre | 11.16 | m3 |  |  | 0 | 0
2. | Fejtett, kiszoruló föld felrakása szállítójárműre és elszállítása, a megrendelő által megadott lerakóhelyre | 11.16 | m3 |  |  | 0 | 0
3. | Ágyazat készítés aknák és csővezetékek alatt és melett 20 cm vastagságban, murvából | 9.81 | m3 |  |  | 0 | 0
4. | Körszelvényű, tokos-talpas betoncső beépítése gumigyűrűs kötéssel, 2,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 60 cm LEIER TO 60/200 L/I tokos-talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S, integrált gumigyűrűs tömítéssel | 9.3 | m |  |  | 0 | 0
5. | Átereszhez, teherelosztó vasbeton lemez építése 20 cm vtg - ban, monolit szerkezetből tokos-talpas betoncső felett (betonozás) | 2.23 | m3 |  |  | 0 | 0
6. | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe Építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással 8,00/8,00 mm átmérővel (betonacál háló lemezbe) | 0.173 | t |  |  | 0 | 0
7. | Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, Lemezszél egyoldali zsalu | 3.81 | m2 |  |  | 0 | 0
8. | Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: III. Csapadékvíz elvezető árok föld kiemelése | 299.04 | m3 |  |  | 0 | 0
9. | Fejtett, kiszoruló föld felrakása szállítójárműre és elszállítása, a megrendelő által megadott lerakóhelyre | 299.04 | m3 |  |  | 0 | 0
| Összesen nettó: | [5 empty] | 0