## Összesítő
Megrendelő: Főnix Leánya Ingatlanhasznosító Kft. (1111 Budapest, Vak Bottyán utca 3. fszt. 2.)
Ajánlat tárgya: AJKA, Ipari park fejlesztése (TOP-1.1.1-16-VE1-2017-0004)
Főösszesítő 25.sz. út
Megnevezés | Anyagköltség és Munkadíj összesen (nettó Ft)
Organizációs feladatok | 0
25. sz. út építési munkák dolomitos út | 0
25. sz. út építési munkák aszfaltos út | 0
Mindösszesen nettó: | 0
Kelt:
aláírás

## Organizáció
Organizációs feladatok
Ssz. | Megnevezés | Menny. |  | Anyagköltség egységár | Munkadíj egységár | Anyagköltség és Munkadíj összesen | Mindösszesen
1. | Ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2. | Ideiglenes forgalomkorlátozás, és táblázás készítése az építési munkák idejére | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3. | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással, Mobil W.C. bérleti díj | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4. | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig, Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj | 2 | db |  |  | 0 | 0
5. | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,01-20,00 m² alapterület között, Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m² között, bérleti díj | 1 | db |  |  | 0 | 0
6. | Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben), STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm | 200 | m |  |  | 0 | 0
7. | Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben), STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm, | 1 | db |  |  | 0 | 0
8. | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése, STEELVENT ST21/29 mobil kapurögzítő felső, galvanizált, csőkeretes mobilkapuelemhez, | 1 | egys |  |  | 0 | 0
9. | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése, STEELVENT ST21/30 mobil kapukerék, műanyag, csőkeretes mobilkapuelemhez | 1 | egys |  |  | 0 | 0
10. | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése, STEELVENT ST21/21 beton talp mobilkerítéshez, | 57 | db |  |  | 0 | 0
11. | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése, STEELVENT ST21/20 bilincs mobilkerítéshez, galvanizált, | 57 | db |  |  | 0 | 0
12. | Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13. | Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14. | Felvonulási terület kijelölése, használata, a munka végén helyreállítása (a területet a Megrendelő térítésmentesen biztosítja!) | 2500 | m2 |  |  | 0 | 0
| Összesen nettó: | [5 empty] | 0

## 25. sz. út
25. sz. út építése
Ssz. | Megnevezés | Menny. |  | Anyagköltség egységár | Munkadíj egységár | Anyagköltség és Munkadíj összesen | Mindösszesen
25. sz. út építési munkák dolomitos út
1. | Talajcseréhez földkiemelés a tükörből, I-IV. talajosztályban, 50 cm vtg - ban | 270 | m3 |  |  | 0 | 0
2. | Fejtett, kiszoruló föld felrakása szállítójárműre és elszállítása, a megrendelő által megadott lerakóhelyre | 351 | m3 |  |  | 0 | 0
3. | Talajcseréhez 50/100 jelü anyag bedolgozása tömörítéssel | 270 | m3 |  |  | 0 | 0
4. | Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, sík felületen, I-IV. talajosztályban | 5062.86 | m2 |  |  | 0 | 0
5. | Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél | 5062.86 | m2 |  |  | 0 | 0
6. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, 30 cm vastagságban M56 szemcsés anyag, 30 cm vtg.-ban | 1243.21 | m3 |  |  | 0 | 0
7. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 1243.21 | m3 |  |  | 0 | 0
8. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, 10-20 cm vastagságban M20 szemcsés anyag, 10 cm vtg.-ban | 534.41 | m3 |  |  | 0 | 0
9. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 534.41 | m3 |  |  | 0 | 0
10. | Út nyomvonal geodéziai kitűzése, szintezés készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
11. | Út nyomvonal geodéziai bemérése, szintezés készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
12. | Átadási dokumentció készítése útépítéshez | 1 | db |  |  | 0 | 0
| Összesen nettó: | [5 empty] | 0
25. sz. út építési munkák aszfaltos út
1. | Tükörkészítés, meglévő kátyús kavicsút felső átlag 10 cm-ének eltávolításával helyszíni terítésével | 3375.25 | m2 |  |  | 0 | 0
2. | Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, 10-20 cm vastagságban M20 szemcsés anyag, 10 cm vtg.-ban | 337.53 | m3 |  |  | 0 | 0
3. | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95% | 337.53 | m3 |  |  | 0 | 0
4. | Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, AC11 kötő vagy AC22 kötő jelű keverékkel, az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 2,0-6,0 cm vastagság között AC-22 jelű hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, 6,0 cm vtg. | 202.51 | m3 |  |  | 0 | 0
5. | Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AC jelű keverékkel, 2,5-5 cm vastagság között AC-11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, 4,0 cm vtg. | 135.01 | m3 |  |  | 0 | 0
6. | Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig, 50 cm szélességig, | 1687.62 | m2 |  |  | 0 | 0
7. | Tömörítés készítése, vastagság 10,0 cm-ig, 50 cm szélességig, | 1687.62 | m2 |  |  | 0 | 0
8. | Tükör készítése padka alatt | 1687.62 | m2 |  |  | 0 | 0
| Összesen nettó: | [5 empty] | 0